## Sheet1
I) Калибровка компенсатора
Номер совмещенной полосы | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
z, дел | 96 | 128 | 159 | 192 | 223 | 257 | 288 | 320 | 351 | 385 | 422 | 450 | 485 | 517 | 548
Длина кюветы, см | 10
Дл. волны св.фильтра, нм | 656
Пол. пропускания св.фильтра, нм-нм | 620-720
II) Зависимость delta.n от P для воздуха
delta.P, мм H2O | -1000 | -800 | -600 | -400 | -200 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000
Положение совмещенной нулевой полосы, z, дел | 491 | 465 | 433 | 407 | 375 | 320 | 290 | 260 | 230 | 207 | 176
Число полос, на которое сместилась картина, m | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Изменение показателя преломления, delta.n*1e+6 | -32.8 | -26.24 | -19.68 | -13.12 | -6.56 | 0 | 6.56 | 13.12 | 19.68 | 26.24 | 32.8
<x*y>=<delta.P*delta.n> | 32800 | 20992 | 11808 | 5248 | 1312 | 0 | 1312 | 5248 | 11808 | 20992 | 32800
<x^2>=<delta.P^2> | 1000000 | 640000 | 360000 | 160000 | 40000 | 0 | 40000 | 160000 | 360000 | 640000 | 1000000
Угол наклона k = <x*y>/<x^2> графика delta.n=f(delta.P) | 0.0328
Поляризуемость молекулы, alpha | 0
Показатель преломления воздуха в условиях опыта, n | 1.0324
Показатель преломления воздуха в нормальных условиях(по опыту), n0 | 1.0356
Показатель преломления воздуха в нормальных условиях(табличное), n0 | 1.0003
Относительная погрешность показателя преломления воздуха, % | 3.5263
Постоянная Больцмана | 0
Число pi | 3.14
To(нормальные условия), К | 273
Po9нормальные условия), атм | 1
III) Сравнение показателей преломления воздуха и углекислого газа при атмосферном давлении
1 итерация
Нулевое положение, дел | 1066 | 931 | 841 | 774 | 715 | 667 | 622 | 589 | 530 | 532 | 513 | 467 | 455 | 448 | 429 | 424
t, сек | 0 | 63 | 119 | 178 | 238 | 301 | 372 | 421 | 488 | 552 | 613 | 673 | 741 | 789 | 850 | 906
2 итерация
Нулевое положение, дел | 1056 | 925 | 807 | 735 | 679 | 629 | 595 | 560 | 532 | 510 | 496 | 469 | 462 | 455 | 450 | 450
t, сек | 0 | 66 | 125 | 185 | 246 | 310 | 360 | 423 | 484 | 544 | 602 | 663 | 720 | 784 | 840 | 907
Время установления равновесного положения компенсатора, t, мин | 15.1083
Показатель преломления CO2 в условиях опыта, n | 1.0324 | какой delta.n брать в формуле??
Показатель преломления CO2 в нормальных условиях(по опыту), n0 | 1.0356
Показатель преломления CO2 в нормальных условиях(табличное), n0 | 1.0005
Относительная погрешность показателя преломления воздуха, % | 3.5098
Температура, гр. ц. | 23
Температура, К | 296
Давление, мм. рт. ст. | 750
Давление, атм | 0.98684